吉市(舒)环建(表)字〔2026〕3号

关于舒兰市清华浴池锅炉建设项目环境

影响报告表的批复

舒兰市清华浴池：

你单位《关于<舒兰市清华浴池锅炉建设项目环境影响报告表>环评审批的申请》和委托吉林东北煤炭工业环保研究有限公司编制的《舒兰市清华浴池锅炉建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于舒兰市通河街690号。建设内容为新建1台1.75MW燃生物质热水锅炉及配套设施，作为热水及冬季采暖热源。项目总投资为20万元。

该项目符合国家产业政策，根据环境影响报告表评价结论和吉林市环境保护科学研究院《舒兰市清华浴池锅炉建设项目环境影响报告表的评估意见》（吉市环科字评估〔2026〕17号），在项目全面落实本报告提出的各项生态环境保护措施和环境风险防控措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则上同意项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作：

（一）加强施工期环境管理。认真落实生态保护措施，防止生态破坏；采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。

（二）严格落实大气污染防治措施。严格落实有组织废气处理措施，锅炉烟气采取有效除尘措施处理后，通过不低于30米高烟排气筒排放，烟气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放浓度限值要求。

有效控制废气的无组织排放，采用生物质成型燃料并袋装入库，锅炉房运行时关闭门窗，采取湿法抑尘，灰渣采用袋装收集、封袋暂存在封闭的灰渣库内。厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放标准限值。

（三）严格落实水污染防治措施。运营期锅炉排污水和生活污水须经市政排水管网排入舒兰市天时水务有限公司集中处理，严禁随意排放。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，对风机、水泵等高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等措施，加强设备维护保养，生产时关闭门窗。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类排放限值要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。运营期产生的锅炉渣、除尘灰分别集中收集后袋装暂存，外售有机肥厂做原料；废布袋由更换厂家回收；废包装袋、生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）切实做好环境污染事故预防工作，及时排除环境污染事故隐患，避免因各种事故造成环境污染。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，制定本项目突发环境事件应急预案，并报舒兰市生态环境综合行政执法大队备案。

三、有效衔接环境影响评价与排污许可证申领。按照《排污许可管理办法》的要求，在规定时限内进行排污许可证登记。要将经批准的环境影响评价文件中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证，并按证排污。

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施自行组织验收，并向社会公开相关信息。

- 环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

附《舒兰市清华浴池锅炉建设项目环境影响报告表》（报批版）

吉林市生态环境局

2026年3月26日

主题词：环保 项目 环评 批复

抄  送：吉林东北煤炭工业环保研究有限公司

吉林市生态环境局              2026年3月26日印发

（共3份）